| แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประมาณราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำล้น คสล. คลองนอกท่า (ระหว่างชุมชนหลังเขาขุนพนม - ชุมชนนาเสน-บ้านปึก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เจ้าของ เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
| 1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 ขุดดิน | 150 | ลบ.ม. |  | - | 103 | 15,450 | 15,450 |  |
|  | 1.2 เสาเข็ม คอร Ø 0.25x0.25x5 ม. . | 34 | ต้น | 1,713 | 58,242 | 820 | 27,880 | 86,122 |  |
|  | Dowel BAR 4 DB 12 มม. ยาว 4 ม. |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | 1.3 สกัดหัวเข็ม | 34 | ต้น |  | - | 80 | 2,720 | 2,720 |  |
|  | 1.4 คอนกรีตหยาบ | 28 | ลบ.ม. | 1,732 | 48,496 | 245 | 6,860 | 55,356 |  |
|  | 1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc | 186 | ลบ.ม. | 2,102 | 390,972 | 245 | 45,570 | 436,542 |  |
|  | 1.6 แบบหล่อคอนกรีต | 353 | ตร.ม. | 320 | 112,960 |  | - | 112,960 |  |
|  | - ค่าแรงแบบหล่อ | 380 | ตร.ม. |  | - | 103 | 39,140 | 39,140 |  |
|  | - ไม้เคร่า | 105 | ลบ.ฟ. | 320 | 33,600 |  | - | 33,600 |  |
|  | - ค้ำยัน | 88 | ลบ.ฟ. | 320 | 28,160 |  | - | 28,160 |  |
|  | - ตะปู | 88 | กก. | 51 | 4,488 |  | - | 4,488 |  |
|  | 1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - เหล็ก DB 20 มม. | 14.573 | ตัน | 22,766 | 331,769 | 2,800 | 40,804 | 372,573 |  |
|  | - เหล็ก DB 12 มม. | 4.750 | ตัน | 20,783 | 98,719 | 2,800 | 13,300 | 112,019 |  |
|  | - ลวดผูกเหล็ก | 570 | กก. | 43 | 24,510 |  | - | 24,510 |  |
|  | - เหล็ก RB 9 มม. | 0.550 | ตัน | 22,006 | 12,103 | 2,800 | 1,540 | 13,643 |  |
|  | - หินเรียง 15 - 30 ซม. | 60 | ลบ.ม. | 500 | 30,000 | 150 | 9,000 | 39,000 |  |
|  | - เหล็ก wire mesh Ø 3.8 มม. @ 0.20 | 120 | ตร.ม. | 40 | 4,800 | 5 | 600 | 5,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,381,684 |  |

| ลำดับที่ |  | รายการ |  | จำนวน |  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  |  |  | ค่าแรง |  |  |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนเงิน |  | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนเงิน |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 ดิน |  | 135 |  | ลบ.ม. | 180 |  | 24,300 |  |  |  | - |  | 24,300 |  |  |
|  |  | 1.9 งานขุดขนย้ายดิน |  | 300 |  | ลบ.ม. |  |  | - |  | 35 |  | 10,500 |  | 10,500 |  |  |
|  |  | 1.10 งานประตูระบายน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เหล็ก WF 150x150x7 มม. |  | 7.50 |  | เมตร | 1,417 |  | 10,628 |  | 153 |  | 1,148 |  | 11,776 |  |  |
|  |  | - เหล็ก L 0.50x0.50x5 มม. |  | 7 |  | เมตร | 115 |  | 805 |  | 150 |  | 1,050 |  | 1,855 |  |  |
|  |  | 1.11 งานเบี่ยงทางน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ท่อ คสล. Ø 1.00x1.00 ม. |  | 16 |  | ท่อน | 1,217 |  | 19,472 |  | 300 |  | 4,800 |  | 24,272 |  |  |
|  |  | - งานขุดดินทำคันดินกันน้ำ |  | 300 |  | ลบ.ม. | 65 |  | 19,500 |  |  |  | - |  | 19,500 |  |  |
|  |  | 1.12 งานพื้นคอนกรีตหัวฝายน้ำล้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - คอนกรีต 320 ksc |  | 11 |  | ลบ.ม. | 2,102 |  | 23,122 |  | 245 |  | 2,695 |  | 25,817 |  |  |
|  |  | - เหล็ก wire mesh Ø 3.8 มม. @ 0.20 |  | 69 |  | ตร.ม. | 40 |  | 2,760 |  | 5 |  | 345 |  | 3,105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,125 |  |  |
|  |  | รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,502,809 |  |  |
| แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบปร.5 (ก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนน้ำล้น คสล. คลองนอกท่า (ระหว่างชุมชนหลังเขาขุนพนม - ชุมชนนาเสนบ้านปึก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบเลขที่ รายการที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | รายการ |  | ค่างานต้นทุน |  |  | Factor F |  | ค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ |  |  |  |
| 1 |  | ประเภทงานอาคาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ประเภทงานทาง |  | 1,502,809 |  |  | 1.2726 |  | 1,912,475 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ประเภทงานชลประทาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงื่อนไข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย.........0.....…% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินประกันผลงานหัก....0.…% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้..........7......…% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม........7........…%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สรุป |  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 1,912,475 |  |  |  |  |  |
|  |  | คิดเป็นเงินประมาณ |  |  |  |  |  |  | 1,912,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลงชื่อ .............................................................ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (นายพนม จตุรลาวัลย์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลงชื่อ ...........................................................กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (นายธนภัทร จันทรประสูตร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลงชื่อ ........................................................... กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |